Опросный лист для выбора манометра электронного МТИ-100

*- поля обязательные для заполнения

|  | Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятие* : |  |  |  |  | Дата заполнения: 14.11.2026 |
|  | Контактное лицо*: |  |  |  |  | Тел/факс*: |
|  | Адрес*: |  |  |  |  | Е-mail*: |
|  | Опросный лист № | Позиция по проекту: |  |  |  | Количество*: |
|  | Параметр |  |  |  |  |  |
|  | Тип манометра |  | МТИ-100 |  |  |  |
|  | Вид исполнения |  | Общепромышленное Искробезопасная цепь (Ех | Атомное |  |  |
|  | Модификация |  | М1 (эконом) М2 (с детектором) М2НГ (с детектором + нержавеющий корпус) | М3 (малогабаритный с детекторм) М4 (с детектором и архивом) М4НГ (с детектором и архивом + нержавеющий корпус) |  |  |
|  | Код вибростойкого исполнения согласно ГОСТ Р 52931 |  | «-» вибростойкое исполнение группы V2 (150 Гц, 2g, 0,15 мм) В1 вибростойкое исполнение группы F2 (500 Гц, 2g, 0,15 мм) В2 вибростойкое исполнение группы F3 (500 Гц, 5g, 0,35 мм) |  |  |  |
|  | Вид измеряемого давления: |  | Абсолютное давление (ДА) Избыточное давление (ДИ) Давление-разрежение (ДИВ) Дифференциальное давление (ДД) |  |  |  |
|  | Код модели |  |  |  |  |  |
|  | Верхний предел (диапазон) измерения дискретной шкалы и единицы измерений |  | МПа , кПа, кгс/см2, другие |  |  |  |
|  | Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А: |  | 3 (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом») 3Н (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом») 4 (без приемки) |  |  |  |
|  | Код класса точности (основная приведенная погрешность) |  | А01 ( 0,1% ) В02 (0,2%) С04 ( 0,4%) D06 (0,6%) |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  | +5…+50°С -5…+50°С -10…+70°С -40…+70°С |  |  |  |
|  | Измеряемая среда |  | °С |  |  |  |
|  | Температура измеряемой среды |  | °С |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение сенсора |  | Встроенный сенсор Выносной сенсор с кабелем Длина кабеля , м |  |  |  |
|  | Исполнения по материалам мембраны |  | нержавеющая сталь 316L Хастеллой-С Без защитной мембраны (для моделей ДИВ с кодом ВНххх) |  |  |  |
|  | Исполнения по материалам штуцера |  | нержавеющая сталь 316L Хастеллой-С (ХН65МВ) |  |  |  |
|  | Присоединение к процессу (резьба штуцера) |  | М20х1,5 G1/2Открытая мембрана М20х1,5 Открытая мембрана М24х1,5 |  |  |  |
|  | Комплект монтажных частей |  | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5 Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4 (1/4NPT) Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2 (1/2NPT) Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4 (1/4NPT) Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2 (1/2NPT) |  | ниппель с накидной гайкой Бобышка М20х1,5 Бобышка М24х1,5 Бобышка G1/2 |  |
|  | Кронштейн |  | да нет |  |  |  |
|  | Клапанный блок |  | без клапанного блока, E10, E12, E22 |  |  |  |
|  | Разделитель сред |  | да нет |  |  |  |
|  | Дополнительные стендовые испытания в течении 360 часов (опция) |  | да нет |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |

Заявки направлять по электронному адресу:  zakaz@gazoanalit.ru