Исполнение прибора по перечню определяемых компонентов и диапазонам измерений согласовывается с каждым конкретным заказчиком на этапе оформления заказа в зависимости от характеристик его измерительных задач.

Бланк заказа

В комплект поставки входит: 
газоанализатор, 
сумка для транспортировки, 
сетевой адаптер, 
газозаборный зонд тип А, 
трубка зонда 332 мм (длина по заказу 782 мм с футляром; 1500 мм с футляром; 2 000 мм с футляром или 2500 мм с футляром) 
комплект запасных фильтров грубой очистки (20 штук), 
дополнительный рулон термобумаги,

эксплуатационная документация. 
Выберете нужную Вам комплектацию и поставьте (+) или цифру в нужном месте.

	Газоанализатор ДАГ-510  модификация ____________________

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТ(Ы) И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Компоненты и параметры

Да/

Нет

Наименование,

химическая формула

Единицы измерения

(%, ррm, мг/м3 и т.п.)

Min
 Номинал

Мах

Температура газов потока

0С

-20 - +800 0С

CO

pmm

CO2
pmm

Не нормированы (определение по расчету)

NO

pmm

NO2
pmm

SO2
pmm

O2
%

0-21%

H2S

ppm



	Трубка зонда длиной 

332 мм (   ),  782 мм (   ) с футляром (   ), 1500 мм (   ) с футляром (   ),   2500 мм (   ) с футляром (   )

	Дополнительная комплектация 

	Модуль «Д» с трубкой Пито L-1 м для измерения скорости потока  (    )

	Модуль защиты от перегрузки

	Методика выполнения измерений ... (   )

	Запасные фильтры грубой очистки (1 комплект 5 штук)  (      ) комплектов

	Термобумага шириной 58 мм  (      ) рулонов

	

	Доставка прибора в Ваш адрес:        самовывоз (    )

                          или службой экспресс-доставки (    )  (укажите какой (                                                       ) стоимость доставки включить в счет на прибор (    ) или оплата получателем (    )


Укажите пожалуйста, следующие данные:

· Название Вашей организации ______________________________________________________ город, адрес_____________________________________________________________________

· Телефон, факс, E-mail контактного лица __________________________________________________________________________________
Заполненный опросный лист просим Вас выслать на нашу электронную почту: zakaz@gazoanalit.ru
