## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа стационарного газоанализатора ЭССА БС
Контактные данные
Название организации
Город
email
Тел./факс | (_______) _________________________________________
Контактное лицо
Измеряемый компонент |  | Количество измерительных преобразователей (ИП) (суммарное количество ИП для всех ЭССА, кроме ЭССА-СО-СН4, – не более 16, количество ИП каждого типа в ЭССА-СО-СН4 – от 1 до 8 шт.)
NO (оксид азота) |  | __________________
NO2 (диоксид азота) |  | __________________
NH3 (аммиак) |  | __________________
2 порога | 3 порога
SO2 (диоксид серы) |  | __________________
H2S (сероводород) |  | __________________
Cl2 (хлор) ХЛ-5 / ХЛ-25 (нужное подчеркнуть) |  | __________________
CO (оксид углерода) |  | __________________
CН4 (метан) / С3Н8 (пропан) (нужное подчеркнуть) |  | __________________
О2 (кислород) |  | __________________
О3 (озон) |  | __________________
Для установки в зоне, содержащей агрессивные газы (КНС) |  | Да / Нет (нужное подчеркнуть)
Дополнительное оснащение
Реле | срабатывание реле для каждого ИП (группы ИП) независимо. Обеспечивается блоками реле, один блок реле обслуживает до 4 ИП. Если независимое срабатывание реле необходимо для групп ИП, опишите эти группы (количество и тип ИП)________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Цифровая индикация | индикация численного значения измеряемой концентрации. Обеспечивается блоком индикации (БИН), встраиваемым в блок сигнализации, один БИН обслуживает до 8 ИП.
Выходной аналоговый сигнал 4 – 20 мА | вывод сигнала 4-20 мА. Обеспечивается коробками распределительными (РК-4), одна коробка обслуживает до 4 ИП.
Цифровой выход (RS-485 ModBus RTU ) | для связи с ПК. Обеспечивается блоком сопряжения с компьютером.
Цифровой выход (Ethernet/InternetModbus TCP ) | для связи с ПК. Обеспечивается , обеспечивается блоком БГЕ исполнение БГЕ 01
Смс оповещение | Обеспечивается блоком БГЕ исполнение БГЕ 02
Цифровой выход (Ethernet/Internet Modbus TCP ) + смс-оповещение | Обеспечивается блоком БГЕ исполнение БГЕ 03
Пульт проверочный | для проверки работоспособности газоанализаторов ЭССА
Дополнительное оснащение для ЭССА-СО-СН4
Блок реле клапана БРК-1 | для управления электромагнитным клапаном питаем 220 В, установленным на входе газопровода в котельную. Используется с газоанализаторами ЭССА-СО-СН4.
Пульт сигнализации ПС-1 | для формирования звуковых и световых сигналов с целью оповещения персонала о превышении пороговых концентраций метана и (или) оксида углерода, неисправности газоанализатора, а также состоянии электромагнитного клапана. Используется с газоанализаторами ЭССА-СО-СН4.
Заполненный опросный лист отправьте, пожалуйста на zakaz@gazoanalit.ru